# 数据标注质量评估方法

| 编制部门 | 数据部 | 文件版本 | A0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制人 |  | 日 期 |  |
| 审核人 |  | 日 期 |  |
| 批准人 |  | 日 期 |  |
| 生效日期 |  |  |  |

文件修订记录

| 修改日期 | 版本号 | 修订说明 | 修订人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. 评估依据

对于肺栓塞分割和肺叶分割的标注质量，根据《肺栓塞分割数据标注规则》《肺叶分割数据标注规则》中的要求进行评估。

2. 评估流程

2.1 数据库管理员把需要审核的数据发送至审核人员终端。

2.2 审核人员根据数据标记规则文档，对每例数据进行审核和质量评估，对不合格的数据进行修改，如评估后有20%以上的数据不合格，则该标注人员的结果不通过，需要返工重新标注。

2.3 评估过程中，如有疑问数据，可由仲裁人员进行仲裁。

2.4 对于质量评估结果，应及时反馈给标注人员，必要时对标注人员进行再培训。

2.5 根据项目实际场景，可分抽查式评估、考核评估等。对于肺栓塞分割/肺叶功能的标注，使用每日标注评估和考核评估的方式。每日标注评估的结果记录在《数据标注记录》中，考核评估的结果记录在《人员考核评价记录》中。

3. 评估规则

  - 肺栓塞分割评估规则

- 轮廓范围不得过大或过小；分割结果不能存在动脉以外的其他假阳

- 不能漏标栓子。

符合以上要求，视为标注合格。

  - 肺叶分割评估规则

- 5个肺叶分割完全

- 范围不能偏差过大

符合以上要求，即为标注合格。

  - 其他规则

- 疑问数据或无法标注的数据，包括术后、图像质量差、其他异常的数据等，需要及时反馈或讨论。

- 标注完成后，审核人员对于上述不合格的数据应及时改正，并把问题反馈至标注人员。