# 人员考核评价方法

| 编制部门 | 模型部 | 文件版本 | A0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制人 |  | 日 期 |  |
| 审核人 |  | 日 期 |  |
| 批准人 |  | 日 期 |  |
| 生效日期 |  |  |  |

文件修订记录

| 修改日期 | 版本号 | 修订说明 | 修订人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

目录

人员考核评价方法	1

1. 考核目的	2

2. 考核项目	2

3. 考核人员	2

4. 考核周期	2

4.1. 初次考核	2

4.2. 定期考核	2

4.3. 再培训与再考核	2

5. 考核流程	2

5.1. 考核要点	2

5.2. 考核细则	3

5.3. 考核结果评价	3

6. 日常评价	4

考核目的

根据《标注资源管理制度》，为了保证数据标注、审核与仲裁的工作质量，应对标注人员、审核人员、仲裁人员进行考核，依据考核结果对不合格人员进行再培训、再考核等工作。

考核项目

本方法适用于肺栓塞分割、肺叶分割、肺栓塞分诊的考核场景。

考核人员

肺叶分割：标注人员、审核医生。

肺栓塞分割：标注人员、审核医生

肺栓塞分诊：标注人员、审核医生、仲裁医生。

考核周期

初次考核

在项目培训后，正式标注前考核一次

定期考核

标注开始后约1个月进行第一次考核，再1个月后进行第二次考核。

再培训与再考核

- 对于考核结果合格医生，结合医生的工作年限、职称等因素，进行人员再选拔，来决定标注人员、审核人员、仲裁人员的岗位名单，并与医生沟通，以明确岗位职责。

- 对于考核结果不合格的人员，需要重新进行培训，培训后需要进行再考核。对于再考核通过的人员，可以进入人员再选拔名单，但在正式标注开始后，需要及时跟进和记录人员的表现。

- 对于再考核不合格的人员，不予进入人员再选拔名单中。

考核流程

考核要点

      - （1）肺栓塞/肺叶分割

- 肺栓塞/肺叶识别能力

- 标记规范程度

      - （2）肺栓塞分诊

- 病灶识别能力

- 灵敏度：所有真阳性病例中，标注人员及医生检出真阳性病例的比率；

- 特异度：所有真阴性病例中，标注人员及医生检出真阴性病例的比率；

考核细则

      - （1）肺栓塞分割/肺叶分割

- 由项目专员挑选数据组成考试题目库（肺栓塞分割和肺叶分割 各50例），所有的审核医生参与金标准标记，经过多轮审核和沟通修改，形成考试题库的金标准。

- 考核形式：参与考核的标注人员、审核医生背靠背标注考试题目数据（每个人都随机抽取50例中的10例），对无标签的DICOM数据进行肺栓塞分割和肺叶分割的标注。

- 考核时间：根据考核人员出勤及数据的需求时间确定。

      - （2）肺栓塞分诊

- 考核由项目专员挑选数据组成考试题目（阳性阴性各50例），多名参与考核的医生和标注人员完成标注后，综合各位医生和标注人员的标注结果，形成具有金标准的数据。

- 考核方式：无标签DICOM数据检出标注，多位参与考核的人员背靠背标注考试题目数据，每次随机抽取阴性阳性数据各25例。

- 考核时间：根据参与考核人员出勤时间确定。

考核结果评价

      - （1）肺栓塞分割/肺叶分割

参与考核的人员标记的结果与金标准计算DICE系数值。

| 考核人员 | 肺栓塞分割 | 肺叶分割 |
| --- | --- | --- |
| 标注人员 | Dice均值>0.95 | 每个肺叶dice均值>0.97 |
| 审核人员 | Dice均值>0.96 | 每个肺叶的dice均值>0.98 |

      - （2）肺栓塞分诊

参与考核的人员标记的阴阳性与金标准计算灵敏度，特异度。

| 考核人员 | 灵敏度 | 特异度 |
| --- | --- | --- |
| 标注人员 | >92% | >92% |
| 审核人员 | >96% | >96% |
| 仲裁人员 | 100% | 100% |

日常评价

人员日常标注、审核、仲裁的情况需要每天进行记录，每两周进行一次汇总，根据汇总结果给出评价结果，主要考察以下两点。日常评价中，如任意一个指标不合格，需要与该人员及时反馈沟通；如两个及以上的指标不合格，需要结合该人员的近期表现，进行再培训及再培训后的试标注。如人员连续三次出现一个及以上的指标不合格，则对该人员进行调项、调岗或辞退。

- 审核不通过率；

- 工作态度: 考勤、工作专心度、对反馈的态度等。