肺栓塞分割标注规则

| 编制部门 | 模型部 | 文件版本 | A0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制人 |  | 日 期 |  |
| 审核人 |  | 日 期 |  |
| 批准人 |  | 日 期 |  |
| 生效日期 |  |  |  |

文件修订记录

| 修改日期 | 版本号 | 修订说明 | 修订人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

目录

1. 标注依据	1

2. 标注的基本要求	1

3. 数据排除标准	1

4. 标注规则及示例	1

参考文献	4

- 标注依据

肺栓塞的影像学诊断认识及策略[1]

- 标注的基本要求

标注工具：3D Slicer（4.10.2）。

标注相关人员要求：标注人员要求为经过主治医生培训和考核的质控人员，培训由5年以上临床经验的医生进行。审核人员要求7年以上临床经验的医生，职称在中级及以上。

标注形式：标记栓子边缘mask。

标注图像类型：胸部CTPA的DICOM影像。

- 数据排除标准

1）数据损坏、错层、非连续完整，扫描覆盖的范围不足。

2）图像质量问题，如运动呼吸伪影和金属伪影，图像噪声过大，图像模糊，造影剂不充盈等。

3）其他图像原因严重影响分割标记的情况。

- 标注规则及示例

- 标记应该包括急性肺栓塞（图1）和慢性肺栓塞（图3和图4）

- 亚段中的栓子也要标记，如图2所示

参考文献

- 郑敏文. 肺栓塞的影像学诊断认识及策略[J]. 诊断学理论与实践, 2019, 18(1): 21.