肺叶分割标注规则

| 使用部门 | 模型部 | 版本号 | A0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制人 |  | 日 期 |  |
| 审核人 |  | 日 期 |  |
| 批准人 |  | 日 期 |  |
| 生效日期 |  |  |  |

文件修订记录

| 修改日期 | 版本号 | 修订说明 | 修订人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

目录

1. 标注依据	2

2. 标记的基本要求	2

3. 标记基本原则	2

4. 标记标签	2

5. 标记示例	2

6. 参考文献	4

- 标注依据

肺的断层解剖[1]

- 标记的基本要求

标记工具：3D Slicer（4.10.2）。

标记人员要求：标注人员要求为经过主治医生培训和考核的质控人员，培训由5年以上临床经验的医生进行。审核人员要求7年以上临床经验的医生，职称在中级及以上。

标注形式：肺叶边缘

标记图像类型：含有肺部的CT DICOM影像

- 标记基本原则

1） 尽可能的贴近肺叶的外边缘

2） 肺内大肿块或者其他病灶应标记为肺内

3） 肺门周围的大血管应标记为肺外

- 标记标签

| 中文标签 | 颜色 |
| --- | --- |
| 左肺上叶 | Orange |
| 左肺下叶 | Red |
| 右肺上叶 | Blue |
| 右肺中叶 | Magenta |
| 右肺下叶 | GreenYellow |

- 标记示例

- 水平裂缺失的变异基本没有，相反叶间裂增多的变异倒是很常见，水平裂一般都能看的见，只是有的不连续而已，判断不了，右肺上叶和中叶的分界就是水平裂，如果没有水平裂，只能根据正常水平裂的位置来粗略判断，如图 1所示。

图 1 水平裂缺失的情况

- 主动脉等大血管应标记为肺外，图 2为正确标记，图 3肺门处为错误标记

图 2 主动脉标记为肺外正确的标识

图 3 肺门血管标记错误标识

- 其他病灶要标记在肺内，图 4 未将感染区域标记在肺内，是错误的标记

图 4 肺炎病灶未标记在肺内

参考文献

- 人民卫生出版社. 肺的断层解剖[M]. 人民卫生出版社, 2007, 6.