肺栓塞数据标注需求

| 编制部门 | 模型部 | 文件版本 | A0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制人 |  | 日 期 |  |
| 审核人 |  | 日 期 |  |
| 批准人 |  | 日 期 |  |
| 生效日期 |  |  |  |

文件修订记录

| 修改期 | 版本号 | 修订说明 | 修订人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

目录

1 肺叶分割	2

1.1 标注任务分类	2

1.2 标注任务描述	2

1.2.1 标注规则	2

1.2.2 标注人员	2

1.2.3 标注工具	2

1.2.4 标注环节	2

1.2.5 数据	2

2 肺栓塞	2

2.1 标注任务分类	2

2.2 标注任务描述	3

2.2.1 标注规则	3

2.2.2 标注人员	3

2.2.3 标注工具	3

2.2.4 标注环节	3

2.2.5 数据	3

3 交付时间	3

附件 1 评审记录	4

- 肺叶分割

  - 标注任务分类

本标注任务根据数据模态属于图像标注，数据模态CTPA图像；执行主体为人工标注。本标注任务属于结构化标注；标注结果以nii格式进行存储。标注结果给出肺叶分割的mask，作为肺叶分割模块的训练调优测试数据。

  - 标注任务描述

    - 标注规则

见《肺叶分割数据标注规则》。

    - 标注人员

标注相关人员要求：标注人员要求为经过主治医生培训和考核的质控人员，培训由5年以上临床经验的医生进行。审核人员要求7年以上临床经验的医生，职称在中级及以上。仲裁人员要求职称在副主任医师及以上。

    - 标注工具

标注工具：3D Slicer（4.10.2）。

    - 标注环节

请1位标注人员标记训练、调优和测试影像，标记肉眼可见的肺叶边缘，之后审核医生对标注人员的标记做审核，并且针对标记的边缘做调整。

    - 数据

训练数据量要求：3500例左右

测试数据量要求：600例左右

调优数据量要求：280例左右

- 肺栓塞

  - 标注任务分类

本标注任务根据数据模态属于图像标注，数据模态为CTPA图像；执行主体为人工标注。本标注任务属于结构化标注；标注结果以nii格式进行存储。标注结果给出栓子的分割mask，作为肺栓塞分割的训练调优数据。

肺栓塞分诊的测试集只需要标记有无肺栓塞。

  - 标注任务描述

    - 标注规则

见《肺栓塞分割数据标注规则》。

    - 标注人员

训练集调优集标注相关人员要求：标注人员要求为经过主治医生培训和考核的质控人员，培训由5年以上临床经验的医生进行。审核人员要求7年以上临床经验的医生，职称在中级及以上。仲裁人员要求职称在副主任医师及以上。

    - 标注工具

训练调优标注工具：3D Slicer（4.10.2）。

测试数据标记工具：fancyviewer

    - 标注环节

训练集调优集：请1位标注人员标记测试影像，标记肺栓塞栓子标签，之后审核医生对标注人员的标记做审核，并且针对分割标记做调整。

测试集标记：两个标记人员背靠背标记有无肺栓塞，两个标记人员不一致的由仲裁医生仲裁。

    - 数据

训练数据量要求：5900例左右

测试数据量要求：600例左右

调优数据量要求：280例左右

- 交付时间

2023.1.17下班前。

- 附件 1 评审记录

| 评审记录（肺栓塞数据标注需求） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 肺栓塞CT图像辅助评估软件 |  | 评审时间 | 2022.11.05 |
| 参评人员 | 模型部 | 肖薇 | 数据部 | 宋晓媛 |
|  | 产品部 | 王丹 | 其他部门 | 无 |
| 评审内容 |  |  | 评审结论 |  |
| 标注流程清晰明确 |  |  | ☑通过 □存在问题 |  |
| 标注数量明确 |  |  | ☑通过 □存在问题 |  |
| 标注要求清晰明确 |  |  | ☑通过 □存在问题 |  |
| 训练集测试集标注要求有所区分 |  |  | ☑通过 □存在问题 |  |
| 交付时间合理 |  |  | ☑通过 □存在问题 |  |
| 对存在问题和不足采取措施的建议（内容较多可另附页）： 无 |  |  |  |  |
| 负责人/日期： |  |  | 预计完成日期： |  |
| 解决问题情况跟踪/评审总结： 标注流程清晰、数量明确、要求明确，训练测试数据区分，交付时间合理，评审通过。 |  |  |  |  |
| 参评人签字： |  |  |  |  |
| 批准人（签字/日期）： |  |  |  |  |