## 工作表1
TX-TF-PECN3-MD-009-01-A0
肺栓塞分割模型训练集构建记录
编写人 | 郝增号 | 编写时间 | 2023.1.30
数据用途 | 肺栓塞分割模型训练 | 数据类型 | 训练集
构建方法 | 单独构建法，涵盖不同的厂商。
病例数量 | 5939 | 标记人员及方式 | 数据质控专员/标记肺栓塞栓子边缘
数据分布
因素 | 类别 | 数量 | 占比
性别 | F | 3263 | 54.94%
| M | 2676 | 45.06%
年龄 | (0, 17] | 29 | 0.4883%
| (17, 40] | 415 | 6.988%
| (40, 60] | 1804 | 30.38%
| >60 | 3691 | 62.15%
设备 | GE | 657 | 11.06%
| NMS | 33 | 0.5556%
| Philips | 148 | 2.492%
| SIEMENS | 4531 | 76.29%
| TOSHIBA | 535 | 9.008%
| UIH | 35 | 0.5893%
重建算法 | B | 97 | 1.633%
| B10f | 1162 | 19.57%
| B20f | 8 | 0.1347%
| B26f | 317 | 5.338%
| B30f | 436 | 7.341%
| B31f | 1375 | 23.15%
| B31s | 1 | 0.01684%
| B40f | 1 | 0.01684%
| B60f | 4 | 0.06735%
| B70f | 64 | 1.078%
| B80f | 19 | 0.3199%
| BONEPLUS | 17 | 0.2862%
| B_SHARP_B | 1 | 0.01684%
| B_SOFT_B | 32 | 0.5388%
| B_VSHARP_C | 1 | 0.01684%
| B_VSHARP_D | 1 | 0.01684%
| C | 6 | 0.101%
| CHST | 1 | 0.01684%
| D30f | 34 | 0.5725%
| D33f | 24 | 0.4041%
| F20 | 33 | 0.5556%
| FC03 | 184 | 3.098%
| FC07 | 51 | 0.8587%
| FC08 | 241 | 4.058%
| FC18 | 59 | 0.9934%
| IMR1,Routine | 15 | 0.2526%
| L | 1 | 0.01684%
| LUNG | 58 | 0.9766%
| Qr40d | 4 | 0.06735%
| SOFT | 1 | 0.01684%
| STANDARD | 580 | 9.766%
| YA | 4 | 0.06735%
| YB | 25 | 0.4209%
| ['Bl57d', '3'] | 52 | 0.8756%
| ['Br36d', '3'] | 3 | 0.05051%
| ['Br40d', '3'] | 183 | 3.081%
| ['Br40f', '3'] | 4 | 0.06735%
| ['Br49d', '3'] | 1 | 0.01684%
| ['Br59d', '3'] | 13 | 0.2189%
| ['Bv36d', '3'] | 156 | 2.627%
| ['Bv59d', '3'] | 126 | 2.122%
| ['I26f', '3'] | 84 | 1.414%
| ['I26f', '5'] | 1 | 0.01684%
| ['I30f', '3'] | 52 | 0.8756%
| ['I31f', '3'] | 12 | 0.2021%
| ['I70f', '1'] | 1 | 0.01684%
| ['I70f', '3'] | 2 | 0.03368%
| ['Q30f', '3'] | 9 | 0.1515%
| ['Q33f', '3'] | 194 | 3.267%
| ['Qr40d', '2'] | 156 | 2.627%
| ['Qr40d', '3'] | 33 | 0.5556%
管电压 | 70 | 27 | 0.4546%
| 80 | 61 | 1.027%
| 90 | 427 | 7.19%
| 100 | 2734 | 46.03%
| 110 | 15 | 0.2526%
| 120 | 2180 | 36.71%
| 140 | 404 | 6.802%
| 150 | 91 | 1.532%
层厚 | 0.5 | 179 | 3.014%
| 0.6 | 41 | 0.6904%
| 0.625 | 299 | 5.035%
| 0.75 | 395 | 6.651%
| 0.8 | 4 | 0.06735%
| 0.9 | 21 | 0.3536%
| 1 | 4599 | 77.44%
| 1.25 | 361 | 6.078%
| 1.5 | 36 | 0.6062%
| 2 | 4 | 0.06735%
总计 |  | 5939 | 100%
编写人签字（日期） |  | 审核人签字（日期）