## 工作表1
TX-TF-PECN3-MD-009-02-A0
肺叶分割模型训练集构建记录
编写人 | 刘恩佑 | 编写时间 | 2023.1.30
数据用途 | 肺叶分割模型训练 | 数据类型 | 训练集
构建方法 | 单独构建法，涵盖不同的厂商。
病例数量 | 3552 | 标记人员及方式 | 数据质控专员/标记肺叶边缘
数据分布
因素 | 类别 | 数量 | 占比
性别 | F | 1854 | 52.2%
| M | 1698 | 47.8%
设备 | GE MEDICAL SYSTEMS | 655 | 18.44%
| NMS | 11 | 0.3097%
| Philips | 106 | 2.984%
| SIEMENS | 2212 | 62.27%
| TOSHIBA | 535 | 15.06%
| UIH | 33 | 0.9291%
重建算法 | B | 97 | 2.731%
| B10f | 445 | 12.53%
| B26f | 177 | 4.983%
| B30f | 183 | 5.152%
| B31f | 524 | 14.75%
| B70f | 20 | 0.5631%
| BONEPLUS | 17 | 0.4786%
| B_SOFT_B | 32 | 0.9009%
| B_VSHARP_C | 1 | 0.02815%
| C | 3 | 0.08446%
| F20 | 11 | 0.3097%
| FC03 | 184 | 5.18%
| FC07 | 51 | 1.436%
| FC08 | 241 | 6.785%
| FC18 | 59 | 1.661%
| L | 1 | 0.02815%
| LUNG | 58 | 1.633%
| Qr40d | 4 | 0.1126%
| STANDARD | 580 | 16.33%
| YB | 5 | 0.1408%
| ['Bl57d', '3'] | 52 | 1.464%
| ['Br40d', '3'] | 172 | 4.842%
| ['Bv36d', '3'] | 155 | 4.364%
| ['Bv59d', '3'] | 126 | 3.547%
| ['I26f', '3'] | 78 | 2.196%
| ['I31f', '3'] | 12 | 0.3378%
| ['I70f', '1'] | 1 | 0.02815%
| ['Q33f', '3'] | 74 | 2.083%
| ['Qr40d', '2'] | 156 | 4.392%
| ['Qr40d', '3'] | 33 | 0.9291%
管电压 | 70 | 27 | 0.7601%
| 80 | 49 | 1.38%
| 90 | 414 | 11.66%
| 100 | 1640 | 46.17%
| 110 | 11 | 0.3097%
| 120 | 1046 | 29.45%
| 140 | 274 | 7.714%
| 150 | 91 | 2.562%
层厚 | 0.5 | 179 | 5.039%
| 0.6 | 41 | 1.154%
| 0.625 | 297 | 8.361%
| 0.75 | 238 | 6.7%
| 0.8 | 2 | 0.05631%
| 0.9 | 21 | 0.5912%
| 1 | 2378 | 66.95%
| 1.25 | 361 | 10.16%
| 1.5 | 31 | 0.8727%
| 2 | 4 | 0.1126%
年龄 | (0, 17] | 29 | 0.8164%
| (17, 40] | 290 | 8.164%
| (40, 60] | 1155 | 32.52%
| (60, 200] | 2078 | 58.5%
总计 |  | 3552 | 100%
编写人签字（日期） |  | 审核人签字（日期）