## 工作表1
TX-TF-PECN3-MD-010-01-A0
肺栓塞分割模型调优集构建记录
编写人 | 郝增号 | 编写时间 | 2023.1.30
数据用途 | 肺栓塞分割模型调优 | 数据类型 | 调优集
构建方法 | 单独构建法，涵盖不同的厂商。
病例数量 | 289 | 标记人员及方式 | 数据质控专员/标记肺栓塞栓子边缘
数据分布
因素 | 类别 | 数量 | 占比
性别 | F | 141 | 48.79%
| M | 148 | 51.21%
年龄 | (0, 17] | 1 | 0.346%
| (17, 40] | 23 | 7.958%
| (40, 60] | 68 | 23.53%
| >60 | 197 | 68.17%
设备 | GE | 23 | 7.958%
| NMS | 1 | 0.346%
| Philips | 10 | 3.46%
| SIEMENS | 229 | 79.24%
| TOSHIBA | 23 | 7.958%
| UIH | 3 | 1.038%
重建算法 | B | 6 | 2.076%
| B10f | 64 | 22.15%
| B20f | 1 | 0.346%
| B26f | 14 | 4.844%
| B30f | 20 | 6.92%
| B31f | 71 | 24.57%
| B70f | 1 | 0.346%
| B80f | 2 | 0.692%
| BONEPLUS | 1 | 0.346%
| B_SOFT_B | 3 | 1.038%
| C | 1 | 0.346%
| D30f | 1 | 0.346%
| D33f | 3 | 1.038%
| F20 | 1 | 0.346%
| FC03 | 5 | 1.73%
| FC08 | 13 | 4.498%
| FC18 | 5 | 1.73%
| IMR1,Routine | 2 | 0.692%
| LUNG | 1 | 0.346%
| STANDARD | 21 | 7.266%
| YA | 1 | 0.346%
| ['Bl57d', '3'] | 1 | 0.346%
| ['Br40d', '3'] | 3 | 1.038%
| ['Br59d', '3'] | 1 | 0.346%
| ['Bv36d', '3'] | 3 | 1.038%
| ['Bv59d', '3'] | 8 | 2.768%
| ['I26f', '3'] | 11 | 3.806%
| ['I30f', '3'] | 3 | 1.038%
| ['Q30f', '3'] | 1 | 0.346%
| ['Q33f', '3'] | 13 | 4.498%
| ['Qr40d', '2'] | 7 | 2.422%
| ['Qr40d', '3'] | 1 | 0.346%
管电压 | 70 | 1 | 0.346%
| 80 | 1 | 0.346%
| 90 | 15 | 5.19%
| 100 | 142 | 49.13%
| 120 | 110 | 38.06%
| 140 | 17 | 5.882%
| 150 | 3 | 1.038%
层厚(mm) | 0.5 | 7 | 2.422%
| 0.6 | 1 | 0.346%
| 0.625 | 7 | 2.422%
| 0.75 | 20 | 6.92%
| 0.8 | 1 | 0.346%
| 1 | 236 | 81.66%
| 1.25 | 16 | 5.536%
| 1.5 | 1 | 0.346%
总计 |  | 289 | 100%
编写人签字（日期） |  | 审核人签字（日期）