## 工作表1
TX-TF-PECN3-MD-011-01-A0
肺栓塞分诊模型测试集构建记录
编写人 | 肖薇 | 编写时间 | 2023.1.30
数据用途 | 肺栓塞分诊模型测试 | 数据类型 | 测试集
构建方法 | 单独构建法，涵盖不同的厂商。
病例数量 | 607 | 标记人员及方式 | 数据质控专员/标记有无肺栓塞
数据分布
因素 | 类别 | 数量 | 占比
性别 | F | 352 | 57.99%
| M | 255 | 42.01%
年龄 | (0, 17] | 6 | 0.9885%
| (17, 40] | 59 | 9.72%
| (40, 60] | 178 | 29.32%
| (60, 200] | 364 | 59.97%
设备 | GE | 156 | 25.7%
| Philips | 58 | 9.555%
| SIEMENS | 208 | 34.27%
| TOSHIBA | 134 | 22.08%
| UIH | 51 | 8.402%
重建算法 | B_系列 | 51 | 8.402%
| B系列 | 197 | 32.45%
| FC系列 | 134 | 22.08%
| STANDARD | 156 | 25.7%
| 其他 | 69 | 11.37%
管电压 | 80 | 10 | 1.647%
| 90 | 59 | 9.72%
| 100 | 274 | 45.14%
| 120 | 171 | 28.17%
| 140 | 93 | 15.32%
层厚（mm） | 0.625-1 | 421 | 69.36%
| 1.0-2.0 | 119 | 19.6%
| <=0.625 | 67 | 11.04%
阴阳性 | 阴性 | 298 | 49.09%
| 阳性 | 309 | 50.91%
总计 |  | 607 | 100%
编写人签字（日期） |  | 审核人签字（日期）