# 用户测试计划

| 编制部门 | 产品部 | 文件版本 | A0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制人 |  | 日 期 |  |
| 审核人 |  | 日 期 |  |
| 批准人 |  | 日 期 |  |
| 生效日期 |  |  |  |

文件修订记录

| 修改日期 | 版本号 | 修订说明 | 修订人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

目录

1. 引言	3

1.1. 目的	3

2. 描述	3

3. 定义	3

4. 参考文件	4

5. 测试项目	4

6. 测试方法	4

6.1. 测试策略	4

6.2. 管理工具	4

6.3. 测试步骤	5

6.4. 测试计划	5

7. 测试项通过准则（测试结果审批过程）	5

8. 暂停标准和再启动要求(测试挂起和恢复条件)	5

8.1. 测试暂停条件	5

8.2. 测试挂起条件	6

8.3. 测试恢复条件	6

9. 应提供的测试文件	6

10. 测试任务	6

11. 运行环境	6

11.1. 需要的文档	8

11.2. 需要完成的任务	8

12. 角色和职责	8

13. 人员和培训	9

14. 风险及应急计划	9

引言

  - 目的

制定该测试计划的目的主要如下：

1．使用户测试工作有计划、测试质量有保证，得以顺利完成软件的交付；

2．在用户测试正式启动之前，促进项目成员、开发人员以及医生之间彼此的沟通；

3．使用户测试工作更易于管理；

4. 软件发布前，模拟最终用户对产品进行试用，保证产品满足最终用户的实际需求。

描述

产品名称：肿瘤CT图像随访与评估软件

产品型号：InferCare Oncology

完整版本：2.0.0.0

软件使用时，需要接收来自用户上传的DICOM图像。DICOM图像通过标准的DICOM传输协议进行。软件处理接收到的图像，并将结果保存在服务器上。软件采用B/S结构，为最终用户提供基于Web的查询服务。最终用户（如医生）可以通过浏览器访问本软件，查询软件计算结果。

本测试计划用于完成基本的用户测试，用户测试在产品发布之后开始，软件已经满足设计要求，所以在执行本用户测试计划之前基本功能已经实现。

定义

  - 功能符合性级别：

- 一级（不可接受）：功能设计不合理；违背基本医学常识；运行结果达不到临床使用的标准

- 二级（尚可接受）：输出结果对临床有帮助；功能虽有欠缺，但基本符合设计要求；

- 三级（可接受）：功能设计合理，符合产品需求；软件输出结果有明确的临床价值，达到了设计预期。

参考文件

《需求规格说明》

测试项目

本次测试主要进行用户测试，模拟最终用户，操作软件，广泛使用软件提供的各项功能，进行功能符合性验证；

用户测试主要包含功能测试、用户文档测试、现成软件测试。

测试方法

  - 测试策略

用户测试由医生对照功能清单，分功能逐项进行。测试目标在于确认系统提供的功能已经全面实现且功能正确，符合医生的使用习惯。这种测试采用黑盒测试的方法，即：通过图像用户界面与应用程序交互并分析输出结果来确认应用程序的正确性。

| 测试目标 | 确保已实现的功能满足设计目标且符合医生的使用习惯 |
| --- | --- |
| 测试方法和技术 | - 采用黑盒测试技术结合《需求规格说明》和《用户说明书》设计测试用例，针对功能列表逐项进行功能符合性测试。执行测试用例来核实以下内容： - 使用有效数据时得到预期的结果； - 软件输出具备临床使用价值； |
| 完成标准 | - 基本实现软件功能需求； - 无不可接受功能项； - 计划的测试用例已全部执行； |
| 需考虑的特殊事项 | 测试风险问题（在“风险和应急”中进行说明） |

  - 管理工具

此项目的测试将使用如下工具进行管理和跟踪：

| 类别 | 工具 |
| --- | --- |
| 测试管理 | 会议沟通或者邮件沟通 |
| 用户测试工具 | Chrome |
| 项目管理 | 暂无 |

  - 测试步骤

- 根据《需求规格说明》和《用户说明书》，编写用户测试所需的测试用例；

- 根据测试用例，逐项进行测试。（如果在测试中发现新的有效测试用例，应及时补充测试用例）

- 根据测试结果书写用户测试报告。

  - 测试计划

2.0.0.0测试计划如下：

| 计划完成时间 | 负责人 | 测试活动 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025.10 | 杨静 | 用户测试计划评审 | 《评审记录(用户测试计划)》 |
| 2025.10 | 杨静 | 完成用户测试用例 完成评审测试用例 | 《用户测试用例》 《评审记录(用户测试用例)》 |
| 2025.10 | 杨静 | 用户培训 | 《用户培训记录》 |
| 2025.10 | 3个模拟用户 | 完成用户测试 | 《用户测试记录》 |
| 2025.10 | 杨静 | 完成用户测试报告 | 《用户测试报告》 《评审记录（用户测试报告）》 |

测试项通过准则（测试结果审批过程）

测试项通过准则：

- 实行了所有的测试策略并达到了完成标准。

暂停标准和再启动要求(测试挂起和恢复条件)

  - 测试暂停条件

- 关键路径上的未完成任务；

- 大量的缺陷；

- 严重的缺陷；

- 不完整的测试环境；

- 资源短缺；

  - 测试挂起条件

由于程序中存在重大问题或者问题过多，测试无法正常进行，模拟用户可马上终止测试，并通知产品经理；

由于存在其他优先级更高的任务，模拟用户也可以暂停测试。

  - 测试恢复条件

重大问题被解决或者程序通过重新修正；

优先级更高的任务被完成。

应提供的测试文件

- 用户测试计划；

- 用户测试用例；

- 用户测试记录；

- 用户测试报告；

测试任务

- 书写测试用例；

- 进行测试工作；

- 书写用户测试报告。

运行环境

本软件为B/S架构。

### 1）服务器硬件环境配置见表1

表1 服务器硬件配置要求

| 配置 | 要求 |
| --- | --- |
| CPU | 主频：至少为2GHz 核心数：10核及以上 指令集：x86指令集 |
| 内存 | 容量至少为64G |
| GPU | 厂商：英伟达 显存：至少8GB FP16计算性能：14TFLOPS |
| 硬盘 | 系统盘：至少为500GB 存储盘：至少为3TB |
| 网卡 | 千兆PCI-E网卡（支持Linux系统） |

### 2）服务器软件环境配置

表2. 服务器软件配置要求

| 配置 | 操作系统 | CUDA |
| --- | --- | --- |
| 要求 | Ubuntu 24.04LTS（64位） | 12.6 |

### 3）用户端配置

表3 用户端配置要求

| 配置 | 要求 |
| --- | --- |
| CPU | 英特尔酷睿 i5及以上 |
| 内存 | 至少16GB |
| 显示器分辨率 | 1920*1080 |
| 操作系统 | Windows 10 专业版（64位）及兼容版本 |
| 浏览器 | Chrome 96.0及兼容版本 |

### 4）服务器及用户端网络条件

表4 网络要求

| 配置 | 要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 网络类型 | 局域网 | 广域网 |
| 带宽 | 100Mbps及以上 | 1000Mbps及以上 |

e.测试设备需求：

| 设备 | 设备信息 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 用户端 | 操作系统：Windows10 专业版及兼容版本 CPU：Intel Core i5及以上 内存：至少16GB 显示器分辨率：1920*1080 浏览器：Chrome 96.0.4664.45、137.0.1234.78 版本 | 1台 |
| 服务端 | 操作系统：Ubuntu 24.04 LTS（64位） CUDA:12.6 内存：容量至少为64G CPU：主频：至少为2GHz 核心数：10核及以上 指令集：x86指令集 GPU：厂商：英伟达 显存：至少8GB FP16计算性能：14TFLOPS 固态硬盘：至少为500G 存储盘：至少为3T 网卡：千兆PCI-E网卡 | 1台 |

  - 需要的文档

- 《用户说明书》

- 《用户测试计划》

- 《用户测试用例》

  - 需要完成的任务

- 测试用例已经完成，根据测试用例逐项进行测试；

- 测试完毕，编写用户测试报告；

- 如发现严重软件缺陷，需暂停测试，并通知产品经理。

角色和职责

| 人员 | 角色 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 杨静 | 产品经理 | 编写《用户测试计划》 |
| 杨静 | 产品经理 | 编写《评审记录（用户测试计划）》 |
| 杨静 | 产品经理 | 编写《用户测试用例》 |
| 杨静 | 产品经理 | 编写《评审记录（用户测试用例）》 |
| 杨静 | 产品经理 | 输出《用户培训记录》 |
| 3个模拟用户 | 模拟用户 | 输出《用户测试记录》 |
| 杨静 | 产品经理 | 编写《用户测试报告》 |
| 杨静 | 产品经理 | 编写《评审记录（用户测试报告）》 |

人员和培训

掌握电脑基本操作

熟悉产品操作

熟悉测试工具

风险及应急计划

| 编号 | 风险来源 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有其他工作任务 | 提前和模拟用户协调测试时间，做好时间规划。 |
| 2 | 无测试环境 | 提前进行测试环境准备 |
| 3 | 测试机宕机 | 正式测试前，先对测试机进行试运行，提前发现问题；测试过程中硬件出了问题及时找软件工程师修理。硬件故障解决之前，先测试与硬件无关的模块。 |
| 4 | 软件缺陷过多且级别较高 | 暂停测试，通知产品经理。 |
| 5 | 对新版本软件了解不够，需要边测试边写测试用例，测试周期可能会延长 | 提前对模拟用户进行功能培训。 |

附件一 评审结论

| 评审内容 |  | 评审结论 |
| --- | --- | --- |
| 文档完整程度 | 测试定义清晰 | 通过 □存在问题 |
|  | 有明确且合理的时间计划 | 通过 □存在问题 |
|  | 明确人员要求 | 通过 □存在问题 |
|  | 明确软硬件设备要求 | 通过 □存在问题 |
|  | 符合测试流程 | 通过 □存在问题 |
|  | 明确测试项通过准则 | 通过 □存在问题 |
|  | 确定测试的管理工具及测试工具 | 通过 □存在问题 |
|  | 明确测试步骤 | 通过 □存在问题 |
|  | 明确测试方法 | 通过 □存在问题 |
| 评审结论： 通过，测试定义清晰，明确且合理的时间计划、人员要求，测试流程符合法规，具有清晰的测试项目输入/输出清单。 |  |  |

| 参评人员签字 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审时间：2025.10.16 |  |  |  |  |  |
| 人员角色 | 姓名 | 签字 | 人员角色 | 姓名 | 签字 |
| 产品经理 | 杨静 |  | 产品部经理 | 夏晨 |  |
| QA | 林金贵 |  |  |  |  |
| 其他参评人员 |  |  |  |  |  |
| 批准人员签字/日期 |  |  |  |  |  |