用户测试记录

| 产品名称 | 肿瘤CT图像随访与评估软件 |  |  |  | 完整版本号 | 2.0.0.0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 | InferCare Oncology |  |  |  | 测试工具 | Chrome |  |
| 网络环境 | 百兆广域网&千兆广域网 |  |  |  |  |  |  |
| 测试设备需求 | 设备名称 |  | 设备信息 |  |  | 数量 | 浏览器版本 |
|  | 用户端 |  | 操作系统：Windows 10 专业版 64位 处理器：英特尔酷睿i5-1135G7 内存：16 G 显示器分辨率：1920*1080 |  |  | 1台 | Chrome 96.0.4664.45 |
|  | 服务端 |  | 操作系统：Ubuntu 24.04 LTS（64位） CUDA:12.6 内存：64G CPU：主频： 2GHz 核心数：10核 指令集：x86指令集 GPU：厂商：英伟达 显存：8GB FP16计算性能：14TFLOPS 固态硬盘： 500G 存储盘： 3T 网卡：千兆PCI-E网卡 |  |  | 1台 | / |
| 测试人员 | 杨冰 |  |  |  | 测试日期 | 2025.10.22 |  |
| 测试依据 | 《用户说明书》《用户测试用例》 |  |  |  |  |  |  |
| 测试目的 | 确保产品满足预期用途 |  |  |  |  |  |  |
| 测试项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| Case编号 |  | 功能模块 |  | 是否通过 |  | 备注 |  |
| TY01-001-0001 至 TY01-001-0002 |  | 用户登录 |  | □通过 □不通过 |  |  |  |
| TY01-002-0001 至 TY01-002-0005 |  | 关于 |  | □通过 □不通过 |  |  |  |
| TY01-003-0001 至 TY01-003-0003 |  | 修改密码 |  | □通过 □不通过 |  |  |  |
| TY01-004-0001 至 TY01-004-0004 |  | 退出登录 |  | □通过 □不通过 |  |  |  |
| TY01-005-0001 至 TY01-005-0002 |  | 用户列表 |  | □通过 □不通过 |  |  |  |
| TY01-006-0001 至 TY01-006-0002 |  | 新增用户 |  | □通过 □不通过 |  |  |  |
| TY01-007-0001 至 TY01-007-0002 |  | 重置密码 |  | □通过 □不通过 |  |  |  |
| TY01-008-0001 至 TY01-008-0002 |  | 编辑用户 |  | □通过 □不通过 |  |  |  |
| TY01-009-0001 至 TY01-009-0003 |  | 删除用户 |  | □通过 □不通过 |  |  |  |
| TY01-010-0001 至 TY01-010-0002 |  | 科室列表 |  | □通过 □不通过 |  |  |  |
| TY01-011-0001 至 TY01-011-0002 |  | 添加科室 |  | □通过 □不通过 |  |  |  |
| TY01-012-0001 至 TY01-012-0002 |  | 编辑科室 |  | □通过 □不通过 |  |  |  |
| TY01-013-0001 至 TY01-013-0002 |  | 删除科室 |  | □通过 □不通过 |  |  |  |
| TY01-014-0001 至 TY01-014-0002 |  | 数据上传 |  | □通过 □不通过 |  |  |  |
| TY03-001-0001 至 TY03-001-0003 |  | 搜索与筛选 |  | □通过 □不通过 |  |  |  |
| TY03-002-0001 |  | 病人时间线 |  | □通过 □不通过 |  |  |  |
| TY03-003-0001 至 TY03-003-0006 |  | 病灶时间线 |  | □通过 □不通过 |  |  |  |
| TY03-004-0001 至 TY03-004-0006 |  | 趋势图 |  | □通过 □不通过 |  |  |  |
| TY03-005-0001 至 TY03-005-0008 |  | 新增事件 |  | □通过 □不通过 |  |  |  |
| TY03-006-0001 至 TY03-006-0005 |  | 编辑事件 |  | □通过 □不通过 |  |  |  |
| TY03-007-0001 至 TY03-007-0003 |  | 删除事件 |  | □通过 □不通过 |  |  |  |
| TY03-008-0001 |  | 查看报告 |  | □通过 □不通过 |  |  |  |
| TY03-009-0001 至 TY03-009-0004 |  | 选择目标病灶 |  | □通过 □不通过 |  |  |  |
| TY03-010-0001 至 TY03-010-0006 |  | 新增病灶 |  | □通过 □不通过 |  |  |  |
| TY04-001-0001 |  | DICOM图像展示 |  | □通过 □不通过 |  |  |  |
| TY04-002-0001 |  | 目标区域三维重建结果图展示 |  | □通过 □不通过 |  |  |  |
| TY04-003-0001 至 TY04-003-0003 |  | 病灶列表 |  | □通过 □不通过 |  |  |  |
| TY04-004-0001 至 TY04-004-0003 |  | 控制台 |  | □通过 □不通过 |  |  |  |
| TY04-005-0001 至 TY04-005-0003 |  | 序列切换 |  | □通过 □不通过 |  |  |  |
| TY04-006-0001 至 TY04-006-0004 |  | 滚动 |  | □通过 □不通过 |  |  |  |
| TY04-007-0001 至 TY04-007-0002 |  | 移动 |  | □通过 □不通过 |  |  |  |
| TY04-008-0001 至 TY04-008-0002 |  | 缩放 |  | □通过 □不通过 |  |  |  |
| TY04-009-0001 至 TY04-009-0003 |  | 窗宽窗位 |  | □通过 □不通过 |  |  |  |
| TY04-010-0001 至 TY04-010-0002 |  | 显示轮廓 |  | □通过 □不通过 |  |  |  |
| TY04-011-0001 |  | 恢复设置 |  | □通过 □不通过 |  |  |  |
| TY04-012-0001 至 TY04-012-0006 |  | 任意点VOI |  | □通过 □不通过 |  |  |  |
| TY04-013-0001 至 TY04-013-0005 |  | 测量 |  | □通过 □不通过 |  |  |  |
| TY04-014-0001 |  | MPR |  | □通过 □不通过 |  |  |  |
| TY04-015-0001 至 TY04-015-0003 |  | MIP |  | □通过 □不通过 |  |  |  |
| TY04-016-0001 至 TY04-016-0003 |  | MinIP |  | □通过 □不通过 |  |  |  |
| TY04-017-0001 至 TY04-017-0003 |  | 局部体绘制 |  | □通过 □不通过 |  |  |  |
| TY04-018-0001 |  | 联动 |  | □通过 □不通过 |  |  |  |
| TY04-019-0001 |  | 顺时针旋转 |  | □通过 □不通过 |  |  |  |
| TY04-020-0001 |  | 逆时针旋转 |  | □通过 □不通过 |  |  |  |
| TY04-021-0001 至 TY04-021-0002 |  | 操作指南 |  | □通过 □不通过 |  |  |  |
| TY04-022-0001 至 TY04-022-0013 |  | 添加目标物 |  | □通过 □不通过 |  |  |  |
| TY04-023-0001 至 TY04-023-0012 |  | 编辑目标物 |  | □通过 □不通过 |  |  |  |
| TY04-024-0001 至 TY04-024-0003 |  | 删除目标物 |  | □通过 □不通过 |  |  |  |
| TY04-025-0001 至 TY04-025-0004 |  | 编辑配对 |  | □通过 □不通过 |  |  |  |
| TY05-001-0001 至TY05-001-0003 |  | 报告生成 |  | □通过 □不通过 |  |  |  |
| TY05-002-0001 至 TY05-002-0002 |  | 报告查看 |  | □通过 □不通过 |  |  |  |
| TY05-003-0001 |  | 报告导出 |  | □通过 □不通过 |  |  |  |
| TY05-004-0001 |  | 报告删除 |  | □通过 □不通过 |  |  |  |

签名：

日期：