兼容性测试

- 引言

  - 目的

本测试报告是“肿瘤CT图像随访与评估软件”兼容性测试报告，目的在于总结测试阶段的测试以及分析测试结果，描述前端显示及操作是否合理，能否实现对多浏览器的兼容。

预期参考人员包括测试人员、开发人员、项目管理者、其他质量管理人员和需要阅读本报告的高层经理。

  - 参考资料

《需求规格说明》

- 测试概述

| 产品名称/版本 | 肿瘤CT图像随访与评估软件/2.0.0.0 |
| --- | --- |
| 产品型号 | InferCare Oncology |
| 测试类型 | 兼容性测试 |
| 测试标准 | 页面显示正确，所有功能、流程可以正常操作 |
| 测试方法 | 手工 |
| 测试执行人 | 王小敏 |
| 测试时间 | 2025.10.16 |
| 测试平台 | Win10 + Google Chrome Win11 + Google Chrome |
| 前置条件 | 已安装杀毒软件和防火墙 |
| 服务端杀毒软件名称 | clamav |
| 服务端杀毒软件版本 | 0.70.0、0.102.2、1.4.3 |
| 客户端杀毒软件名称 | Windows安全中心 |
| 客户端杀毒软件版本 | 1.307.13.0、1.377.1180.0、1.431.19.0 |

- 设备需求

| 设备 | 设备信息及浏览器版本 | 数量 | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户端 | 操作系统：Windows 10 专业版 64位 处理器：英特尔酷睿i5-1135G7 内存：16 G 显示器分辨率：1920*1080 | 1台 | 全部满足 |
|  | 操作系统：Windows 11 专业版 64位 SP1 ( DirectX 11 ) 内存：16 G 处理器：英特尔酷睿i5-1126H 显示器分辨率：1920*1080 | 1台 | 全部满足 |
| 服务端 | 操作系统：Ubuntu 24.04 LTS（64位） CUDA:12.6 内存：64G CPU：主频： 2GHz 核心数：10核 指令集：x86指令集 GPU：厂商：英伟达 显存：8GB FP16计算性能：14TFLOPS 固态硬盘： 500G 存储盘： 3T 网卡：千兆PCI-E网卡 | 1台 | 全部满足 |

- 验证内容

  - Win10测试项列表

| 测试模块 | 测试点 | Google Chrome版本信息 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 96.0.4664.45 | 137.0.1234.78 |
| 用户登录 | 页面格式，字体，输入框，按钮字图片是否正常显示 | 通过 | 通过 |
|  | 排版是否统一 | 通过 | 通过 |
|  | 提示信息是否正常完整 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 关于 | 页面样式，字体、icon是否正常显示 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 修改密码 | 页面格式，字体，输入框，按钮字图片是否正常显示 | 通过 | 通过 |
|  | 提示信息是否正常完整 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 退出登录 | 页面样式，字体、icon是否正常显示 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 用户列表 | 超级对应的用户列表正常显示 | 通过 | 通过 |
|  | 用例列表查找用户功能可正常使用 | 通过 | 通过 |
| 新增用户 | 新增用户弹窗显示是否正常完整 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 重置密码 | 重置密码弹窗显示是否正常完整 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 编辑用户 | 编辑用户弹窗显示是否正常完整 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 删除用户 | 删除用户弹窗显示是否正常完整 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 科室列表 | 展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 添加科室 | 展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 编辑科室 | 展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 删除科室 | 展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 图像导入 | 图像导入页面样式，字体、icon是否正常显示 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 精准搜索 | 展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 病人时间线 | 展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 病灶时间线 | 展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 趋势图 | 展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 新增事件 | 展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 编辑事件 | 展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 删除事件 | 展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 查看报告 | 展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 选择目标病灶 | 展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 新增病灶 | 展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| DICOM图像展示 | DICOM图像、文字是否正常显示 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 目标区域三维重建展示 | 三维重建结果展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 病灶列表 | 病灶列表是否展示正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| Console控件 | 按钮展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 序列切换 | 图像是否正常显示 | 通过 | 通过 |
|  | 是否正常切换序列 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 滚动 | 图像是否正常显示 | 通过 | 通过 |
| 移动 | 图像、文字是否正常显示 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 缩放 | 图像是否正常显示 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 窗宽窗位 | 图像、文字是否正常显示 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 显示轮廓 | 图像、文字、轮廓是否正常显示 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 恢复设置 | 按钮展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 任意点VOI | 按钮展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 测量 | 图像、文字是否正常显示 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| MPR | 按钮展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| MIP | 按钮展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| MinIP | 按钮展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 局部体绘制 | 按钮展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 关联 | 按钮展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 顺时针旋转 | 按钮展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 逆时针旋转 | 按钮展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 操作指南 | 按钮展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 添加目标物 | 展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 编辑目标物 | 按钮展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 删除目标物 | 面重建展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 编辑配对 | 体绘制展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 报告生成 | 展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 报告查看 | 展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 报告导出 | 展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |

  - Win11测试项列表

| 测试模块 | 测试点 | Google Chrome版本信息 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 96.0.4664.45 | 137.0.1234.78 |
| 用户登录 | 页面格式，字体，输入框，按钮字图片是否正常显示 | 通过 | 通过 |
|  | 排版是否统一 | 通过 | 通过 |
|  | 提示信息是否正常完整 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 关于 | 页面样式，字体、icon是否正常显示 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 修改密码 | 页面格式，字体，输入框，按钮字图片是否正常显示 | 通过 | 通过 |
|  | 提示信息是否正常完整 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 退出登录 | 页面样式，字体、icon是否正常显示 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 用户列表 | 超级对应的用户列表正常显示 | 通过 | 通过 |
|  | 用例列表查找用户功能可正常使用 | 通过 | 通过 |
| 新增用户 | 新增用户弹窗显示是否正常完整 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 重置密码 | 重置密码弹窗显示是否正常完整 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 编辑用户 | 编辑用户弹窗显示是否正常完整 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 删除用户 | 删除用户弹窗显示是否正常完整 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 科室列表 | 展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 新增科室 | 展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 编辑科室 | 展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 删除科室 | 展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 数据上传 | 图像导入页面样式，字体、icon是否正常显示 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 搜索与筛选 | 展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 病人时间线 | 展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 病灶时间线 | 展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 趋势图 | 展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 新增事件 | 展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 编辑事件 | 展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 删除事件 | 展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 查看报告 | 展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 选择目标病灶 | 展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 新增病灶 | 展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| DICOM图像展示 | DICOM图像、文字是否正常显示 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 目标区域三维重建展示 | 三维重建结果展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 病灶列表 | 病灶列表是否展示正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 控制台 | 按钮展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 序列切换 | 图像是否正常显示 | 通过 | 通过 |
|  | 是否正常切换序列 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 滚动 | 图像是否正常显示 | 通过 | 通过 |
| 移动 | 图像、文字是否正常显示 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 缩放 | 图像是否正常显示 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 窗宽窗位 | 图像、文字是否正常显示 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 显示轮廓 | 图像、文字、轮廓是否正常显示 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 恢复设置 | 按钮展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 任意点VOI | 按钮展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 测量 | 图像、文字是否正常显示 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| MPR | 按钮展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| MIP | 按钮展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| MinIP | 按钮展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 局部体绘制 | 按钮展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 关联 | 按钮展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 顺时针旋转 | 按钮展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 逆时针旋转 | 按钮展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 操作指南 | 按钮展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 添加目标物 | 展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 编辑目标物 | 按钮展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 删除目标物 | 面重建展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 编辑配对 | 体绘制展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 报告生成 | 展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 报告查看 | 展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 报告导出 | 展示是否正常 | 通过 | 通过 |
|  | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |
| 报告删除 | 功能是否正常使用 | 通过 | 通过 |

  - 杀毒软件兼容测试

4.3.1服务端测试项

| 测试模块 | 测试点 | 杀毒信息(clamav) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.70.0 | 0.102.2 | 1.4.3 |  |
| 安装包安装 | 安装包安装正常 | 通过 | 通过 | 通过 |  |
|  | 安装完成后，服务运行正常 | 通过 | 通过 | 通过 |  |
|  | 重启服务器后，服务可正常运行 | 通过 | 通过 | 通过 |  |
| 预处理 | 执行发图，可处理成功 | 通过 | 通过 | 通过 |  |
| 图像存储 | 处理成功，数据库内数据正常 | 通过 | 通过 | 通过 |  |
| 图像加载 | 图像处理成功后，用户端可正常访问产品 | 通过 | 通过 | 通过 |  |
| 安装包卸载 | 安装包卸载成功 | 通过 | 通过 | 通过 |  |
|  | 重启服务器后，服务均未保留 | 通过 | 通过 | 通过 |  |

4.3.2用户端测试

| 测试模块 | 测试点 | 杀毒及设备信息(Windows安全中心、Windows) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.307.13.0 | 1.377.1180.0 | 1.431.19.0 |  |
| 用户登录 | 功能是否正常 | 通过 | 通过 | 通过 |  |
| 关于 | 功能是否正常 | 通过 | 通过 | 通过 |  |
| 修改密码 | 功能是否正常 | 通过 | 通过 | 通过 |  |
| 退出登录 | 功能是否正常 | 通过 | 通过 | 通过 |  |
| 用户列表 | 功能是否正常 | 通过 | 通过 | 通过 |  |
| 新增用户 | 功能是否正常 | 通过 | 通过 | 通过 |  |
| 重置密码 | 功能是否正常 | 通过 | 通过 | 通过 |  |
| 编辑用户 | 功能是否正常 | 通过 | 通过 | 通过 |  |
| 删除用户 | 功能是否正常 | 通过 | 通过 | 通过 |  |
| 科室列表 | 功能是否正常 | 通过 | 通过 | 通过 |  |
| 添加科室 | 功能是否正常 | 通过 | 通过 | 通过 |  |
| 编辑科室 | 功能是否正常 | 通过 | 通过 | 通过 |  |
| 删除科室 | 功能是否正常 | 通过 | 通过 | 通过 |  |
| 数据上传 | 功能是否正常 | 通过 | 通过 | 通过 |  |
| 搜索与筛选 | 功能是否正常 | 通过 | 通过 | 通过 |  |
| 病人时间线 | 功能是否正常 | 通过 | 通过 | 通过 |  |
| 趋势图 | 功能是否正常 | 通过 | 通过 | 通过 |  |
| 新增事件 | 功能是否正常 | 通过 | 通过 | 通过 |  |
| 编辑事件 | 功能是否正常 | 通过 | 通过 | 通过 |  |
| 删除事件 | 功能是否正常 | 通过 | 通过 | 通过 |  |
| 查看报告 | 功能是否正常 | 通过 | 通过 | 通过 |  |
| 选择目标病灶 | 功能是否正常 | 通过 | 通过 | 通过 |  |
| 新增病灶 | 功能是否正常 | 通过 | 通过 | 通过 |  |
| DICOM图像展示 | 功能是否正常 | 通过 | 通过 | 通过 |  |
| 目标区域三维重建结果图展示 | 功能是否正常 | 通过 | 通过 | 通过 |  |
| 病灶列表 | 功能是否正常 | 通过 | 通过 | 通过 |  |
| 控制台 | 功能是否正常 | 通过 | 通过 | 通过 |  |
| 序列切换 | 功能是否正常 | 通过 | 通过 | 通过 |  |
| 滚动 | 功能是否正常 | 通过 | 通过 | 通过 |  |
| 移动 | 功能是否正常 | 通过 | 通过 | 通过 |  |
| 缩放 | 功能是否正常 | 通过 | 通过 | 通过 |  |
| 窗宽窗位 | 功能是否正常 | 通过 | 通过 | 通过 |  |
| 显示轮廓 | 功能是否正常 | 通过 | 通过 | 通过 |  |
| 恢复设置 | 功能是否正常 | 通过 | 通过 | 通过 |  |
| 任意点VOI | 功能是否正常 | 通过 | 通过 | 通过 |  |
| 测量 | 功能是否正常 | 通过 | 通过 | 通过 |  |
| MPR | 功能是否正常 | 通过 | 通过 | 通过 |  |
| MIP | 功能是否正常 | 通过 | 通过 | 通过 |  |
| MinIP | 功能是否正常 | 通过 | 通过 | 通过 |  |
| 局部体绘制 | 功能是否正常 | 通过 | 通过 | 通过 |  |
| 关联 | 功能是否正常 | 通过 | 通过 | 通过 |  |
| 顺时针旋转 | 功能是否正常 | 通过 | 通过 | 通过 |  |
| 逆时针旋转 | 功能是否正常 | 通过 | 通过 | 通过 |  |
| 操作指南 | 功能是否正常 | 通过 | 通过 | 通过 |  |
| 添加目标物 | 功能是否正常 | 通过 | 通过 | 通过 |  |
| 编辑目标物 | 功能是否正常 | 通过 | 通过 | 通过 |  |
| 删除目标物 | 功能是否正常 | 通过 | 通过 | 通过 |  |
| 编辑配对 | 功能是否正常 | 通过 | 通过 | 通过 |  |
| 报告生成 | 功能是否正常 | 通过 | 通过 | 通过 |  |
| 报告查看 | 功能是否正常 | 通过 | 通过 | 通过 |  |
| 报告导出 | 功能是否正常 | 通过 | 通过 | 通过 |  |
| 报告删除 | 功能是否正常 | 通过 | 通过 | 通过 |  |

- 测试结果

测试结果：以上功能模块均已测试，功能点覆盖率100%，暂无缺陷；

- 测试结论

以上测试点均已执行完成，产品兼容性均已满足，测试通过。