测试环境维护说明

| 资产编码 | 设备信息 | 产品名称 | 完整版本 |
| --- | --- | --- | --- |
| SER01816 | 操作系统：Ubuntu 24.04 LTS（64位） CUDA:12.6 内存：64G CPU：主频： 2GHz 核心数：10核 指令集：x86指令集 GPU：厂商：英伟达 显存：8GB P16计算性能：14TFLOPS 固态硬盘： 500G 存储盘： 3T 网卡：千兆PCI-E网卡 | 肿瘤CT图像随访与评估软件 | 2.0.0.0 |
| ISER22080001 | 操作系统：Windows 11 专业版 64位 SP1 ( DirectX 11 ) 内存：16 G 处理器：英特尔酷睿i5-11260H 显示器分辨率：1920*1080 浏览器版本：Chrome 137.0.1234.78 |  |  |
| IPC21120083 | 操作系统：Windows 10 专业版 64位 处理器：英特尔酷睿i5-1135G7 内存：16 G 显示器分辨率：1920*1080 浏览器版本： Chrome 96.0.4664.45 |  |  |

开发/测试环境定期验证

开发/测试活动开始前，需提前对开发/测试环境进行验证并形成记录；在开发/测试期间每周对测试环境进行验证并形成记录；

具体开发/测试环境验证项为：

服务器：

验证硬件环境：CPU、GPU、内存、网卡；

验证软件环境：操作系统、数据库、应用服务；

开发/测试环境更新升级、病毒防护；

网络环境验证；

服务器备份、日志监控；

验证测试工具运行、更新升级

开发/测试机：

验证硬件环境：CPU、GPU、内存、网卡；

验证软件环境：操作系统、应用服务；

开发/测试环境更新升级、病毒防护；

网络环境验证；

验证开发/测试工具运行、更新升级；

一：硬件环境

设备正常开机后：

- 服务器，在“设置>系统信息”界面，查看CPU、GPU、内存信息是否准确无误，是否满足开发、测试需求；

(1) 执行top命令，查看CPU和内存的使用情况是否正常；

(2) 执行nvidia-smi命令，查看GPU使用情况是否正常

- 开发/测试机，“设置>系统信息”或“右键计算机>属性”界面查看CPU、GPU、内存信息是否准确无误，是否满足开发、测试需求；

(1) 开发/测试机：打开任务管理器，查看CPU、GPU、内存使用是否正常；

- 服务器或测试机正常开机后能ping 192.168.111.1 网关，表示网卡正常无误；

*注：服务器、开发/测试机需求同时满足开发及测试环境需求；

测试环境维护记录上的硬件环境同时包括了服务器和开发/测试机。

二：软件环境

- 操作系统运行正常：服务器或设备能正常开机并且能流程的操作；

- 数据库运行正常：数据库能正常访问、查询，无报错日志；

- 应用服务器运行：服务正常运行、正常访问、无严重报错日志；

- 应用服务运行正常：浏览器/客户端能正常访问产品，操作所有功能。

*开发/测试环境维护记录上的软件环境：

服务器包含了操作系统、数据库和应用服务器；

开发/测试机包含了操作系统、浏览器/客户端。

三：更新升级

针对开发/测试环境，服务器、开发/测试机需要与运行环境确定的设备信息保持一致，不进行更新升级操作；

四：服务器、开发/测试机是否杀毒

- 软件必须安装官方正版软件，严禁安装非官方软件；

- 运行杀毒软件进行杀毒，服务器、开发/测试机在本项目使用时间内一周杀毒一次。

- 每周更新病毒库，并重新执行杀毒软件进行杀毒；

五：网络环境是否正常

服务器或开发/测试机能正常在百兆及以上的局域网使用表示网络正常；

六：开发工具/测试工具

- 是否正常运行：实际操作一遍验证是否能正常运行；

- 是否更新升级：不进行更新升级。

注：服务器和开发/测试机需要实际操作开发/测试工具。

七：服务器备份

对服务器系统及环境进行备份；

八：服务器日志是否错误

查询系统日志保证系统、服务正常运行无严重报错。

测试环境维护记录

| 服务器检查表（SER01816） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 检查内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出现的问题及处理方式 | 检查人 |
|  | 硬件环境 |  |  |  | 软件环境 |  |  | 测试环境 是否更新升级 | 服务器 是否杀毒 | 网络环境 是否正常 | 测试工具 |  | 服务器 是否备份 | 服务器 日志是否错误 |  |  |
|  | CPU | GPU | 内存 | 网卡 | 操作系统 运行是否正常 | 数据库 运行是否正常 | 应用服务 运行是否正常 |  |  |  | 是否正常运行 | 是否更新升级 |  |  |  |  |
| 2025.09.29- 2025.09.30 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 |  |  |
| 2025.10.09- 2025.10.11 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 |  |  |
| 2025.10.13- 2025.10.17 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 |  |  |
| 2025.10.20- 2025.10.22 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 |  |  |

| 测试机检查表（ISER22080001） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 检查内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出现的问题及处理方式 | 检查人 |
|  | 硬件环境 |  |  |  | 软件环境 |  | 测试环境 是否更新升级 | 测试机 是否杀毒 | 网络环境 是否正常 | 测试工具 |  |  |  |
|  | CPU | GPU | 内存 | 网卡 | 操作系统 运行是否正常 | 浏览器 运行是否正常 |  |  |  | 是否正常运行 | 是否更新升级 |  |  |
| 2025.09.29- 2025.09.30 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 |  |  |
| 2025.10.09- 2025.10.11 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 |  |  |
| 2025.10.13- 2025.10.17 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 |  |  |
| 2025.10.20- 2025.10.22 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 |  |  |
| 测试机检查表（IPC21120083） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 检查内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出现的问题及处理方式 | 检查人 |
|  | 硬件环境 |  |  |  | 软件环境 |  | 测试环境 是否更新升级 | 测试机 是否杀毒 | 网络环境 是否正常 | 测试工具 |  |  |  |
|  | CPU | GPU | 内存 | 网卡 | 操作系统 运行是否正常 | 浏览器 运行是否正常 |  |  |  | 是否正常运行 | 是否更新升级 |  |  |
| 2025.09.29- 2025.09.30 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 |  |  |
| 2025.10.09- 2025.10.11 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 |  |  |
| 2025.10.13- 2025.10.17 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 |  |  |
| 2025.10.20- 2025.10.22 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 |  |  |

注：每项检查覆盖本项目的所有测试机，若其中有测试机检查不通过，则此项不通过，并详述问题