现场测试记录

| 产品名称 | 肿瘤CT图像随访与评估软件 | 完整版本号 | 2.0.0.0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序列号 |  |  |  |  |
| 测试日期 |  | 测试人员 |  |  |
| 测试依据 | 《现场测试规程》《用户说明书》《安装维护手册》 |  |  |  |
| 测试目的 | 成品检验 现场测试 |  |  |  |
| 测试项目 |  |  |  |  |
| 功能模块 | 功能 | 测试结果 |  | 备注 |
| 安装测试 | 安装包打开验证 | □通过 □不通过 |  |  |
|  | 安装包安装 | □通过 □不通过 |  |  |
|  | 安装包卸载 | □通过 □不通过 |  |  |
|  | 网络测试 | □通过 □不通过 |  |  |
|  | DICOM传输测试 | □通过 □不通过 |  |  |
|  | 基本功能测试 | □通过 □不通过 |  |  |
| 用户登录 | 普通医生登录-用户名/密码正确 | □通过 □不通过 |  |  |
|  | 普通医生登录-用户名/密码错误 | □通过 □不通过 |  |  |
| 关于 | 关于-超级管理员、管理员，科室主任和普通医生已登录 | □通过 □不通过 |  |  |
|  | 关于-关闭弹窗 | □通过 □不通过 |  |  |
| 修改密码 | 普通医生首次登录修改密码 | □通过 □不通过 |  |  |
|  | 超级管理员、管理员，科室主任和普通医生修改密码 | □通过 □不通过 |  |  |
| 退出登录 | 退出登录-超级管理员 | □通过 □不通过 |  |  |
|  | 退出登录-管理员 | □通过 □不通过 |  |  |
|  | 退出登录-科室主任 | □通过 □不通过 |  |  |
|  | 退出登录-普通医生 | □通过 □不通过 |  |  |
| 用户列表 | 用户列表-超级管理员、管理员，科室主任已登录 | □通过 □不通过 |  |  |
|  | 用户列表-可以成功查找用户 | □通过 □不通过 |  |  |
| 新增用户 | 新增用户-超级管理员、管理员，科室主任已登录 | □通过 □不通过 |  |  |
|  | 新增用户-成功新增用户 | □通过 □不通过 |  |  |
| 重置密码 | 重置密码-超级管理员、管理员，科室主任已登录 | □通过 □不通过 |  |  |
|  | 重置密码-成功重置密码 | □通过 □不通过 |  |  |
| 编辑用户 | 编辑用户-超级管理员、管理员，科室主任已登录 | □通过 □不通过 |  |  |
|  | 编辑用户-成功编辑用户 | □通过 □不通过 |  |  |
| 删除用户 | 删除用户-超级管理员、管理员，科室主任已登录 | □通过 □不通过 |  |  |
|  | 删除用户-成功删除用户 | □通过 □不通过 |  |  |
| 科室列表 | 科室列表-超级管理员、管理员已登录 | □通过 □不通过 |  |  |
|  | 科室列表-可以成功查找科室 | □通过 □不通过 |  |  |
| 新增科室 | 新增科室-超级管理员、管理员，科室主任已登录 | □通过 □不通过 |  |  |
|  | 新增科室-成功添加科室 | □通过 □不通过 |  |  |
| 编辑科室 | 编辑科室-超级管理员、管理员，科室主任已登录 | □通过 □不通过 |  |  |
|  | 编辑科室-成功编辑科室 | □通过 □不通过 |  |  |
| 删除科室 | 删除科室-超级管理员、管理员，科室主任已登录 | □通过 □不通过 |  |  |
|  | 删除科室-成功删除科室 | □通过 □不通过 |  |  |
| 图像导入 | 图像导入页面显示校验 | □通过 □不通过 |  |  |
|  | 图像导入功能校验 | □通过 □不通过 |  |  |
| 搜索与筛选 | 搜索与筛选-超级管理员、管理员、科室主任、普通医生已登录 | □通过 □不通过 |  |  |
|  | 搜索与筛选-成功搜索需要数据 | □通过 □不通过 |  |  |
| 病人时间线 | 病人时间线展示校验 | □通过 □不通过 |  |  |
| 病灶时间线 | 病灶时间线展示校验 | □通过 □不通过 |  |  |
| 趋势图 | 趋势图展示校验 | □通过 □不通过 |  |  |
| 新增事件 | 新增事件-超级管理员、管理员、科室主任莱纳德已登录 | □通过 □不通过 |  |  |
|  | 新增事件-成功新增事件 | □通过 □不通过 |  |  |
| 编辑事件 | 编辑事件-超级管理员、管理员、科室主任、普通医生已登录 | □通过 □不通过 |  |  |
|  | 编辑事件-成功编辑事件 | □通过 □不通过 |  |  |
| 删除事件 | 删除事件-超级管理员、管理员、科室主任、普通医生已登录 | □通过 □不通过 |  |  |
|  | 删除事件-成功删除事件 | □通过 □不通过 |  |  |
| 查看报告 | 查看报告-超级管理员、管理员、科室主任、普通医生已登录 | □通过 □不通过 |  |  |
|  | 查看报告-成功查看报告 | □通过 □不通过 |  |  |
| 选择目标病灶 | 选择目标病灶-超级管理员、管理员、科室主任、普通医生已登录 | □通过 □不通过 |  |  |
|  | 选择目标病灶-成功选择目标病灶 | □通过 □不通过 |  |  |
| 新增病灶 | 新增病灶-超级管理员、管理员、科室主任、普通医生已登录 | □通过 □不通过 |  |  |
|  | 新增病灶-成功新增病灶 | □通过 □不通过 |  |  |
| DICOM图像展示 | DICOM图像展示校验 | □通过 □不通过 |  |  |
| 目标区域三维重建展示 | 目标区域三维重建展示校验 | □通过 □不通过 |  |  |
| 病灶列表 | 病灶列表展示校验 | □通过 □不通过 |  |  |
|  | 病灶列表功能校验 | □通过 □不通过 |  |  |
| 控制台 | 控制台展示校验 | □通过 □不通过 |  |  |
|  | 控制台功能校验 | □通过 □不通过 |  |  |
| 序列切换 | 序列切换显示校验 | □通过 □不通过 |  |  |
|  | 序列切换功能校验 | □通过 □不通过 |  |  |
| 滚动 | 滚动功能校验 | □通过 □不通过 |  |  |
| 移动 | 移动功能校验 | □通过 □不通过 |  |  |
| 缩放 | 缩放功能校验 | □通过 □不通过 |  |  |
| 窗宽窗位 | 窗宽窗位功能校验 | □通过 □不通过 |  |  |
| 显示轮廓 | 显示轮廓功能校验 | □通过 □不通过 |  |  |
| 恢复设置 | 恢复设置功能校验 | □通过 □不通过 |  |  |
| 任意点VOI | 任意点VOI 功能校验 | □通过 □不通过 |  |  |
| 测量 | 测量功能校验 | □通过 □不通过 |  |  |
| MPR | MPR功能校验 | □通过 □不通过 |  |  |
| MIP | MIP功能校验 | □通过 □不通过 |  |  |
| MinIP | MinIP功能校验 | □通过 □不通过 |  |  |
| 局部体绘制 | 局部体绘制功能校验 | □通过 □不通过 |  |  |
| 联动 | 关联功能校验 | □通过 □不通过 |  |  |
| 顺时针旋转 | 顺时针旋转功能校验 | □通过 □不通过 |  |  |
| 逆时针旋转 | 逆时针旋转功能校验 | □通过 □不通过 |  |  |
| 操作指南 | 操作指南功能校验 | □通过 □不通过 |  |  |
| 添加目标物 | 添加目标物功能校验 | □通过 □不通过 |  |  |
| 编辑目标物 | 编辑目标物功能校验 | □通过 □不通过 |  |  |
| 删除目标物 | 删除目标物功能校验 | □通过 □不通过 |  |  |
| 编辑配对 | 编辑配对功能校验 | □通过 □不通过 |  |  |
| 报告生成 | 报告生成功能校验 | □通过 □不通过 |  |  |
| 报告查看 | 报告保存功能校验 | □通过 □不通过 |  |  |
| 报告导出 | 报告导出功能校验 | □通过 □不通过 |  |  |
| 报告删除 | 报告删除功能校验 | □通过 □不通过 |  |  |